浙江万里学院动用明火作业审批表

动火审字第2026       号

| 申请单位 |  | 联系人及电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 动火部位 |  | 动火原因 |  |
| 动火时间 | 自 年 月 日至 年 月 日 | 动火方式 |  |
| 操作人 |  | 现场安全负责人 |  |
| 动火作业单位已采取的安全措施及承诺 | 1.动火作业单位已采取了以下措施，保证动火期间的安全 （1） （2） （3） （4） 2.动火作业单位承担因动火作业造成损失责任 申请人签字： 日 期： |  |  |
| 施工单位 申请 | 负责人签字（盖章）： 日 期： |  |  |
| 监理单位 审批 | 负责人签字（盖章）： 日 期： |  |  |
| 主管单位（部门） 项目负责人审批 | 负责人签字（盖章）： 日 期： |  |  |
| 安全保卫部 审批 | 审批人（盖章）： 日 期: |  |  |
| 动 火 作 业 安 全 规 定 | 动火前“八不”： 1、防火、灭火措施没落实不动火；2、周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火； 3、附近难以移动和易燃结构物未采取安全措施不动火； 4、凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火； 5、在进行高空焊接作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火； 6、储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火临时； 7、未配备灭火器材或器材不足不动火； 8、现场安全负责人不在场不动火。 作业动火中“四要”： 1、现场负责人要坚守岗位； 2、现场负责人和动火作业人要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火； 3、一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警组织扑救； 4、动火作业人要严格执行安全操作规程。 |  |  |
| 备 注 | 1、施工单位施工人员必须具备相关的施工人员上岗资格证明及消防上岗证 2、此表一式三份。一份安全保卫部，一份申请部门，一份施工单位 |  |  |

动火作业人员操作证复印件